[image: image1.jpg]


Yiber Scientific Instruments Co.Ltd

广州市毅佰科学仪器有限公司
广州市越秀区水荫路52-9号科达商务大厦401室，510075
电话：020-22025051/22025352   传真：86-20-22025345   网站：www.gwinc.cn

F550面板安装式流量计
1、产品简介

F550面板安装式变面积流量计广泛用于监测和控制各种水体和弱腐蚀性化学溶液的流量。明装式面板安装，聚丙烯连接头在流量计后面，标准NPT接口。F550系列由整块的丙烯酸树脂经机械加工制成，316不锈钢浮子，精度高、寿命长。精密校准的GPM/LPM（加仑/分钟或升/分钟）双流量刻度， 永久印刷在流量计壳体上， 读数清晰、准确。
F-550系列面板安装流量计有标准型和可调型两种，可调型内置流速阀，可进行精确的流量控制。
2、主要特点
· 壳体由整块的丙烯酸树脂经机械加工和抛光制成
· 经退火处理，增加了强度和抗化学性能
· 面板明装式设计，带闷头销
3、技术参数

	精度
	±5% 满量程

	材料
	壳体：丙烯酸树脂
适配器：聚丙烯
浮子：316不锈钢
O型圈：氟橡胶

	安装方式
	面板安装

	安装孔直径
	17.5 mm

	最高流体温度
	93℃ ,0 psi

	最大工作压力
	250 psig(17.2 bar) ,21℃

	最大压力差
	2 psi

	尺寸/重量
	184×27×32 mm, 907 g


4、产品选购
	型号
	描述

	F-55250L
	面板安装流量计,1/4"（英寸）接头,0.1-1 L/m,不可调,使用手册


	FC220-DC
	面板安装流量计,3/8"接头, 0.4-4 L/m,不可调,使用手册

	F-55376L
	面板安装流量计,3/8"接头,0.75-7.5 L/m,不可调,使用手册

	F-55500L
	面板安装流量计,1/2"接头,2-20 L/m,不可调,使用手册

	F-55010L
	面板安装流量计,1"接头,4-40 L/m,不可调,使用手册

	F-55200L
	面板安装流量计,1"接头,7.5-75 L/m,不可调,使用手册

	F-55250LA
	面板安装流量计,1/4"接头, 0.1-1 L/m,可调/带流速阀,使用手册

	F-55375LA
	面板安装流量计,3/8"接头, 0.4-4 L/m,可调/带流速阀,使用手册

	F-55376LA
	面板安装流量计,3/8"接头, 0.75-7.5 L/m,可调/带流速阀,使用手册

	F-55500LA
	面板安装流量计,1/2"接头, 2-20 L/m,可调/带流速阀,使用手册

	F-55010LA
	面板安装流量计,1"接头, 4-40 L/m,可调/带流速阀,使用手册

	F-55200LA
	面板安装流量计,1"接头, 7.5-75 L/m,可调/带流速阀,使用手册


6、产品图片
[image: image2.jpg]



1
2

